Strategia rozwoju informatyki w PANS Przemyśl

CZĘŚĆ II
Projekty

3. Realizacja strategii bezpieczeństwa

Przemyśl, 2024

autor: mgr inż. Jerzy Wawro

# Wstęp
Literatura:
- Narodowe Standardy Bezpieczeństwa (NSB) https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/narodowe-standardy-cyber
- norma ISO/IEC 27002:2022 zawierającą referencyjny zestaw kontroli bezpieczeństwa informacji
- Ian Neil, „CompTIA Security+ SY0-701 Certification Guide - Third Edition”, Packtpub
- Ustawa z dnia 5 lipca 2022 o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1863).
- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 261).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie progów uznania incydentu za poważny (Dz.U. z 2018 r. poz. 2180)
## Definicje
- Administrator Systemu – osoba zarządzająca systemem teleinformatycznym, dbająca o jego sprawne oraz bezpieczne działanie i wykorzystywanie, a także odpowiedzialna za zapewnienie jego ciągłości działania.
- Bezpieczeństwo informacji – zachowanie atrybutów bezpieczeństwa, w tym poufności, integralności, autentyczności i dostępności informacji.
- Cyberbezpieczeństwo – odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy.
- Incydent – zdarzenie, które ma lub może mieć niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo
- Podatność – właściwość systemu informacyjnego, która może być wykorzystana przez zagrożenie cyberbezpieczeństwa.
W dziedzinie bezpieczeństwa cyfrowego podstawę ochrony stanowi  Triada CIA:
- Poufność : Poufność zapewnia ochronę wrażliwych informacji. Dostęp do nich mają wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
- Integralność : Integralność oznacza ochronę przed nieautoryzowanymi zmianami. Służą do tego np. algorytmy mieszające, takie jak SHA1 lub MD5.
- Dostępność : ta zasada gwarantowania, że zasoby i usługi cyfrowe są dostępne w razie potrzeby.
# Minimalne wymagania bezpieczeństwa
Minimalne wymagania bezpieczeństwa informacji i systemów informacyjnych podmiotów publicznych określa dokument NSC 200 zawarty w Narodowej Strategii Bezpieczeństwa.
## Obszary bezpieczeństwa
ID	OBSZAR	Zalecenia	Realizacja w PANS
I	kontrola dostępu	ograniczyć dostęp do systemu informacyjnego do autoryzowanych użytkowników, procesów działających w imieniu autoryzowanych użytkowników lub urządzeń oraz do typów transakcji i funkcji, które upoważnieni użytkownicy mogą wykonywać	Konta i hasła. Ograniczony dostęp do programów.
II	uświadamianie i szkolenia	informowanie pracowników o zagrożeniach bezpieczeństwa, obowiązujących przepisach prawa; szkolenia	Biuletyn, mailing, szkolenia, zarządzenia.
III	audyt i rozliczalność	tworzyć, chronić i przechowywać rejestry umożliwiające monitorowania, analizy, badania i zgłaszania bezprawnych, nieautoryzowanych lub nieodpowiednich działań systemu informacyjnego; / działania poszczególnych użytkowników systemu informacyjnego powinny być jednoznacznie powiązane z tymi użytkownikami;	Logi systemowe; / Informacja o zmianach (kto i kiedy wykonał) w bazie kluczowych systemów
IV	ocena, autoryzacja i monitorowanie	(I) okresowa ocena środków bezpieczeństwa / (II) plany działania mające na celu wyeliminowanie niedociągnięć oraz zmniejszenie lub wyeliminowanie luk w zabezpieczeniach / (III) autoryzowanie systemów informacyjnych i wszelkich powiązanych połączeń systemów informacyjnych; / (IV) monitorowanie środków bezpieczeństwa systemu informacyjnego w celu zapewnienia ciągłej skuteczności zabezpieczeń.	Przeprowadzany okresowy audyt (I), którego częścią są wnioski i plany działania (II). / Działanie systemów jest monitorowane przez ich administratorów(IV). / Blokada instalowania nieautopryzowanych programów (III). Nie ma formalnych procedur wprowadzania nowych systemów do użycia.
V	zarządzanie konfiguracją	(I) ustanowić i utrzymywać podstawowe konfiguracje i wykazy organizacyjnych systemów informacyjnych; / (II) ustanowić i egzekwować ustawienia konfiguracji zabezpieczeń.	Wykaz systemów wraz z ich administratorami (I). Dla wybranych elementów systemów założono repozytoria przechowujące ich konfiguracje i zmiany tych konfiguracji (II).
VI	planowanie awaryjne / ciągłość działania	Plany awaryjne obejmujące tworzenie kopii zapasowych danych i plan odzyskiwania ich po awarii.	Duplikacja systemów. Regularne kopie zapasowe. Podręcznik administratora, opisujący korzystanie z tych zabezpieczeń.
VII	identyfikacja i uwierzytelnienie	Identyfikować i weryfikować tożsamość użytkowników systemu informacyjnego, procesy działające w imieniu użytkowników lub urządzenia	Imienne konta użytkowników. Wykorzystanie standardów (OAuth2) do weryfikacji ich tożsamości.
VIII	reagowanie na incydenty	(I) ustanowić operacyjną zdolność obsługi incydentów, która obejmuje odpowiednie przygotowanie, wykrywanie, analizę, powstrzymywanie, odzyskiwanie i działania związane z reagowaniem na potrzeby użytkownika; / (II) śledzić, dokumentować i zgłaszać incydenty odpowiednim organom.	Monitoring systemów przez ich administratorów. System zgłaszania incydentów i ich obsługi.
IX	utrzymanie i wsparcie	(I) przeprowadzać okresową i terminową obsługę; / (II) zapewniać skuteczne zabezpieczenia narzędzi, technik, mechanizmów i personelu wykorzystywanego do przeprowadzania konserwacji systemu informacyjnego.	Utrzymaniem i wsparciem zajmuje się Dział Informatyzacji (DZI).
X	ochrona nośników danych	(I) chronić nośniki informacji, zarówno papierowe, jak i cyfrowe; / (II) zezwolić na dostęp do informacji o nośnikach tylko upoważnionym użytkownikom; / (III) przeprowadzać czyszczenie lub niszczenie nośników przed utylizacją lub dopuszczeniem do ponownego użycia.	Unika się używania nośników przenośnych. Te, które muszą być używane (np. kopie kluczy szyfrowania) są zamknięte w sejfie (I). / Zawsze przed likwidacją lub sprzedażą sprzętu czyścimy dane na dyskach (lub są one niszczone (III).
XI	ochrona fizyczna i środowiskowa	(i) ograniczyć fizyczny dostęp do systemów informacyjnych, sprzętu i odpowiednich środowisk operacyjnych tylko do upoważnionych osób; / (II) chronić fizyczne instalacje i infrastrukturę wsparcia systemów informacyjnych; / (III) zapewnić narzędzia wsparcia dla systemów informacyjnych; / (IV) chronić systemy informacyjne przed zagrożeniami środowiskowymi; / (V) zapewnić odpowiednie zabezpieczenia środowiskowe w obiektach zawierających systemy informacyjne.	- monitoring / - zamykane pomieszczenia z ewidencją wydawanych kluczy
XII	planowanie	opracowywać, dokumentować, okresowo aktualizować i wdrażać plany bezpieczeństwa, które opisują mechanizmy zabezpieczeń obowiązujące lub planowane raz reguły zachowania osób uzyskujących dostęp do systemów.	Rozwój systemu IT poprzez realizację projektów. Jednym z projektów jest „Strategia bezpieczeństwa”.
XIII	programy zarządzania	(I) opracowywać i rozpowszechniać plan programu bezpieczeństwa informacji (ang. Information Security Program Plan); / (II) przeglądać i aktualizować plan programu bezpieczeństwa informacji; / (III) chronić plan bezpieczeństwa informacji przed nieautoryzowanym ujawnieniem i modyfikacją.	Opracowano politykę bezpieczeństwa (I), która powinna być co rok sprawdzana (II). Polityka nie zawiera szczegółów, których ujawnienie mogłoby skutkować obniżeniem poziomu bezpieczeństwa. Tego typu informacje są w chronionych zasobach DZI (III).
XIV	bezpieczeństwo osobowe	(I) zapewnić, aby osoby zajmujące odpowiedzialne stanowiska w organizacjach (w tym zewnętrzni dostawcy usług) były godne zaufania i spełniały ustalone kryteria bezpieczeństwa dla tych stanowisk; / (II) zapewnić ochronę informacji i systemów informacyjnych organizacji w trakcie i po działaniach personalnych, takich jak rozwiązania umowy o pracę (współpracy) i zmiana zajmowanych stanowisk; / (III) stosować formalne sankcje za brak przestrzegania przez personel zasad i procedur bezpieczeństwa organizacyjnego.	Podpisywane usługi – wraz z umowami o powierzeniu przetwarzania danych osobowych (I). / Konta zakładane i blokowane dla pracowników zaczynających / kończących pracę (II). / Działalność Inspektora Ochrony Danych Osobowych (III). / Brak wiarygodnej informacji w systemach o zatrudnionych osobach utrudnia terminowe zakładanie i blokowanie kont.
XV	przejrzystość przetwarzania danych osobowych	(I) opracowywać polityki i procedury w zakresie przejrzystości przetwarzania danych osobowych; / (II) opracowywać programy bezpieczeństwa i ochrony prywatności uwzględniające polityki i procedury przejrzystości przetwarzania danych osobowych; / (III) aktualizować polityki i procedury dotyczące przejrzystości przetwarzania danych osobowych w oparciu o zaistniałe zdarzenia obejmujące wyniki oceny lub audytu, incydenty lub naruszenia bezpieczeństwa, lub zmiany w przepisach prawa, zarządzeniach, dyrektywach, rozporządzeniach, zasadach, standardach i wytycznych.	Istnieje polityka bezpieczeństwa, instrukcja systemów informatycznych oraz podręcznik administratora. / Przeglądy polityki bezpieczeństwa nie są realizowane.
XVI	ocenę ryzyka	okresowo oceniać ryzyko odnoszące się do operacji organizacyjnych (w tym misji, funkcji, wizerunku lub reputacji), zasobów organizacyjnych i osób fizycznych, wynikających z działania organizacyjnych systemów informacyjnych i związanego z nimi przetwarzania, przechowywania lub przekazywania informacji organizacyjnych.	Analiza ryzyka została ograniczona do środków technicznych (domeny DZI).
XVII	nabywanie systemu i usług	(I) alokować wystarczające zasoby, zapewniające odpowiednią ochronę organizacyjnych systemów informacyjnych; / (II) stosować procesy cyklu życia rozwoju systemu, które uwzględniają względy bezpieczeństwa informacji; / (III) stosować ograniczenia dotyczące używania oprogramowania i instalacji; / (IV) zapewnić, aby dostawcy zewnętrzni stosowali adekwatne środki bezpieczeństwa w celu ochrony informacji, aplikacji i/lub usług zleconych przez organizację.	Zakupiono systemy wspierające bezpieczeństwo: kopie danych (Nakivo), filtr poczty (Fortimail), UTM (Fortigate), zasilacze awaryjne. / Programy i systemy są regularnie aktualizowane.
XVIII	ochrona systemów i sieci telekomunikacyjnych	(I) monitorować, kontrolować i chronić komunikację organizacyjną (tj. informacje przekazywane lub odbierane przez organizacyjne systemy informacyjne) na zewnętrznych granicach i kluczowych granicach wewnętrznych systemów informacyjnych; / (II) stosować projekty architektoniczne, techniki tworzenia oprogramowania i zasady inżynierii systemów, które promują skuteczne bezpieczeństwo informacji przetwarzanych w organizacyjnych systemach informacyjnych.	Stosowane są firewalle i zaawansowane routery. / Najbardziej narażony na ataki serwer (Proxy/www) jest dostępny wyłącznie poprzez ssh z certyfikatem. Nie można do niego zalogować się spoza sieci lokalnej, ani posiadając wyłącznie login i hasło. / Dostęp zdalny administratorów chroniony dwuskładnikowo (hasło + token).
XIX	integralność systemu i informacji	(I) w odpowiednim czasie identyfikować, zgłaszać i korygować błędy informacji i systemów informacyjnych; / (II) zapewnić ochronę przed złośliwym kodem w stosownych lokalizacjach w ramach organizacyjnych systemów informacyjnych; / (III) monitorować ostrzeżenia i porady systemu informacyjnego oraz w odpowiedzi na to podejmować odpowiednie działania.	Wykorzystywane są systemy zgłoszeń – zgodnie z instrukcją administratora (I). / Stosowane są programy antywirusowe oraz system SIEM (Wazuh).
XX	zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw.	(I) opracowywać polityki i procedury w zakresie zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw; / (II) opracowywać programy bezpieczeństwa i ochrony prywatności uwzględniające polityki i procedury zarządzania ryzykiem w łańcuchu / dostaw; / (III) aktualizować polityki i procedury zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw w oparciu o zaistniałe zdarzenia obejmujące wyniki oceny lub audytu, incydenty lub naruszenia bezpieczeństwa, lub zmiany w przepisach prawa, zarządzeniach, dyrektywach, rozporządzeniach, zasadach, standardach i wytycznych	Ograniczanie możliwości działania podwykonawców. Zawsze zgodnie z umową o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

# Podstawy bezpieczeństwa systemu IT
## Stosowane kontrole bezpieczeństwa (security control)
Kategorie kontroli bezpieczeństwa[1]:
[1] https://powerdmarc.com/pl/underrated-information-security-controls/
- Kontrole techniczne : środki oparte na technologii, takie jak zapory ogniowe i szyfrowanie
- Kontrole zarządcze : zasady, procedury i wytyczne dotyczące zarządzania bezpieczeństwem
- Kontrole operacyjne : codzienne praktyki bezpieczeństwa, takie jak monitorowanie i zarządzanie dostępem
- Kontrole fizyczne : Środki mające na celu ochronę aktywów fizycznych i obiektów
### Kontrole techniczne
- Zapory ogniowe : UTM, Fortimail, zapora Windows, ufw (Linux).
- Szyfrowanie danych : Szyfrowanie danych urządzeń i dysków przenośnych.
### Kontrole administracyjne
- Przeglądy logów (dzienników) .
- Oceny ryzyka : Wykonanie analizy ryzyka.
- Polityki bezpieczeństwa .
#### Przegląd polityk i procedur
Przegląd polityki bezpieczeństwa polega na ocenie i ich zgodności z najlepszymi praktykami oraz regulacjami prawnymi. Przegląd został wykonany raz, gdyż te polityki się nie zmieniają.
Przegląd procedur operacyjnych polega na sprawdzeniu ich adekwatności i zgodności z politykami bezpieczeństwa.. Formą takiego przeglądu jest realizacja strategii bezpieczeństwa.
### Kontrole operacyjne
- Procedury reagowania na incydenty : Wdrożenie obiegu Webcon.
- Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa : Przeprowadzone przez IOD.
- Zarządzanie dostępem użytkowników : wyznaczeni administratorzy, którzy kontrolują i weryfikują dostęp.
### Kontrola fizyczna
- Ewidencja kluczy : klucze wydawane wyłącznie uprawnionym osobom. Depozytariusze kluczy.
- Personel ochrony: portierzy.
- Monitoring CCTV : telewizja przemysłowa  ( CCTV ), rejestratory.
## Testowanie bezpieczeństwa
Rozróżniamy dwa rodzaje testów:
- Testy penetracyjne: przeprowadzane w celu identyfikacji słabości systemów.
- Testy zgodności: sprawdzenie zgodności z wewnętrznymi i zewnętrznymi regulacjami oraz standardami.
Ocena zgodności może być realizowana przez:
- Sprawdzenie zgodności z regulacjami - z obowiązującymi przepisami prawa, normami branżowymi i standardami (np. RODO, ISO/IEC 27001).
- Audyt wewnętrzny: przegląd wewnętrznych procesów audytowych i ich skuteczności.
Każda umowa jest – także dotycząca wdrożeń systemów – jest opiniowana przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Raportowanie

- Wyniki audytu powinny zawierać identyfikację słabych punktów oraz zalecenia dotyczące ich poprawy.
- Plan działań naprawczych: jeśli wykryto słabości zabezpieczeń, należy opracować i wdrożyć działania naprawcze.
W PANS podstawą działań są wyniki audytu. Nie ma formalnie opracowanych działań naprawczych. Jednym z uzasadnień takiego stanu rzeczy jest fakt, że stwierdzone słabości zabezpieczeń nie są wielkie.
## Monitorowanie i przegląd
Analiza stanu bezpieczeństwa nie ogranicza się do okresowego testowania i audytów. Dzięki wdrożeniu mechanizmów automatyzacji (takich jak UTM) możliwy jest ciągły monitoring.
Możemy rozróżnić:
- Ciągłe monitorowanie: Wprowadzenie mechanizmów ciągłego monitorowania zabezpieczeń informacji.
- Przegląd i aktualizacja: Regularne przeglądy i aktualizacje polityk, procedur oraz systemów bezpieczeństwa.
Jak wspomniano powyżej – monitorowanie jest realizowane. Natomiast oficjalne polityki nie są aktualizowane z uwagi na niejasny podział kompetencji i brak współdziałania na linii IOD – DZI.
Jednym z regularnie wykonywanych działań jest analiza luk bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem serwera poczty Exchange (Microsoft regularnie publikuje informacje o istniejących lukach) oraz UTM Fortigate (otrzymujemy informacje o lukach od dystrybutora urządzenia).
## Wymagania wobec systemów
1) Uwierzytelnianie, autoryzacja i prowadzenie dzienników. Każdy system używany do przetwarzania danych osobowych musi mieć mechanizmy uwierzytelniania (potwierdzenia tożsamości) użytkownika i autoryzacji (nadania mu uprawnień). Informacje o logowaniach muszą być gromadzone w dziennikach (logach) systemowych. Z uwagi na dużą ilość programów – preferowane są rozwiązania z jednokrotnym logowaniem. W PANS w Przemyślu korzysta się z dostawcy tożsamości Microsft Azure oraz własnego rozwiązania opartego na projekcie Keycloak (https://login.pansp.pl).
## Zasady działania
1) Stosowanie kryptografii. Pracownicy są wyczulenie na to, by ważne dane wysyłane mailem były szyfrowane (w powszechnym użyciu jest program 7zip). Mechanizmy kryptografii są stosowane także w wielu innych obszarach:
- podpisy elektroniczne kwalifikowane, nadające dokumentowi moc dokumentu o formie pisemnej; wdrożono także podpisy przez internet, zgodne z eIDAS;
- podpisy ePUPAP – sprawiające, że dokument jest mocy formy dokumentowej;
- pieczęć elektroniczna – w obiegach Webcon

2) Zero zaufania (nigdy nie ufaj, zawsze sprawdzaj)
# Zabezpieczenie sieci i serwerów
## Struktura sieci
Dostęp do internetu realizowany jest za pomocą dwóch niezależnych łączy światłowodowych prowadzących różnymi fizycznymi trasami do routerów brzegowych jedno do Krakowa drugie do Rzeszowa.
Łącza mają przepustowość po 600Mb/s każde. Uruchomiony jest na nich protokół BGP który w razie awarii jednego z nich przekieruje adresy IP i ruch na łącze działające.
Na styku sieci z Internetem jest zainstalowany klaster dwóch urządzeń Fortigate FG600E. Pełnią one funkcją zarówno routera jak i funkcję UTM. System jest na bieżąco aktualizowany.
Sieć komputerowa podzielona jest na kilka oddzielnych sieci VLAN: Administracja, Dydaktyka, Biblioteka Student, Inni(Przedszkole, KSS, PWSW Guest).
Użytkownicy w swoich sieciach dostają adresy IP prywatne po translacji NAT z Fortigate FG600E.
Sieć Student i Inni mają dostęp jedynie do Internetu.
Sieć Dydaktyka ma dostęp dodatkowo do VLAN drukarek i serwerów niezbędnych do działania licencji programów używanych w dydaktyce, kontrolera domeny, dysków sieciowych itp
Sieć administracja używa logowania 802.1x z użyciem certyfikatów polega to na tym że sprawdzany jest certyfikat użytkownika na komputerze. Jeśli jest prawidłowy do portu ethernetowego podstawiany jest VLAN 3 i dopiero wtedy pobierany jest adres IP. Do sieci tej może zalogować się jedynie komputer z ważnym certyfikatem. Zmiana hasła wymuszana jest raz na miesiąc musi zawierać przynajmniej 8 znaków w tym jedną dużą literę oraz cyfrę lub znak specjalny.
Do ochrony poczty wykorzystywany jest system FortiMail VM02. Licencje na moduły AntiVirus, Virus outbreak, AntiSpam, FortiSandbox są regularnie odnawiane.
Szkielet sieci wykonany jest w postaci gwiazdy gdzie rolę przełącznika szkieletowego spełniają dwa switche Alcatel 6900 tworząc tzw virtual chassis. Wszystkie switche budynkowe dołączone są do niego po jednej parze włókien światłowodowych z szybkością 10Gb/s.
Serwery i UTMy dołączone są linkiem LACP 2x10Gb/s do ww. switchy więc awaria jednego z nich nie ma wpływu na działanie serwerów. Chcąc w ten sposób połączyć wszystkie switche budynkowe należało by zainstalować nowy switch z wystarczającą ilością wolnych portów gdyż jeden z nich ma zajęte wszystkie porty.
Switche budynkowe to urządzenia OS6850 – jest planowana ich wymiana na nowsze. Do działania sieci WIFI wykorzystywany jest kontroler OAW-4604 który nie posiada swojego urządzenia zapasowego. Jest to kilkunastoletnie urządzenie nie wspierające obecnie występujących standardów bezpieczeństwa i standardów technicznych. Jego awaria spowoduje brak sieci WIFI na uczelni.
Pokrycie siecią WIFI jest obecnie niezadawalające. Brak zasięgu w części pomieszczeń i części obszarów zewnętrznych. Większość punktów AP połączone jest do switcha za pomocą zasilacza POE przestarzałej technologii skutkuje to szybkością do 100Mb/s. Potrzeba zakupić switche nowej generacji z POE gdzie szybkość jest 50 razy większa. Planowana jest modernizacja sieci.
Taka modernizacja została wykonana w akademiku.
## Zabezpieczenie serwerów
Kopie bezpieczeństwa wykonywane są za pomocą programu NAKIVO. Systemy są tak rozlokowane aby kopia wykonywała się w innym budynku ewentualnie jeśli brak takich możliwości to przynajmniej na innych dyskach niż źródłowy system.
Poczta uczelniana domena pansp.pl jest obsługiwana przez system Exchange. Konieczne jest uruchomienie serwera zapasowego.
Domena Active Directory realizowana jest na systemie Windows Server 2019.
Na najważniejszych serwerach Windows zainstalowano antywirus (Eset) oraz agenty programu Wazuh (system klasy SIEM).
Przeanalizowano wyniki raportów w Wazuh. Nie wykazały żadnych podatności. Natomiast raportowane różnice konfiguracji wobec zaleceń. Wynika to z tego, że wszystkie serwery były instalowane z domyślnymi konfiguracjami. Należałoby opracować wzorcową konfigurację – zgodną z zaleceniami i podjąć akcję systematycznej modernizacji serwerów z zastosowaniem tych wymagań.
Niemniej należy zaznaczyć, że powyższe odstępstwa konfiguracji nie mają krytycznego znaczenia dla bezpieczeństwa.
## Usługi sieciowe
1. Serwer poczty. Eksploatowany jest serwer Exchange (10.14.22.56), który jest nieustannym obiektem ataków. Serwer jest na bieżąco aktualizowany udostępnianymi przez Microsoft poprawkami. System Windows z dostępem przez RDP wyłącznie z sieci lokalnej (lub przez VPN).

2. Serwer Wirtualnej Uczelni / e-Rekrutacji (10.14.22.43). Na serwerze działa IIS. Serwisowanie: PCG Akademia. System Windows z dostępem przez RDP wyłącznie z sieci lokalnej (lub przez VPN).

3. Serwer Proxy udostępniający strony internetowe z innych serwerów / serwisów (10.14.22.64). System Linux Debian 11 (Bullseye). Proxy jest realizowane poprzez serwer Nginx. Dostęp do serwera poprzez ssh jest możliwy wyłącznie z sieci lokalnej i tylko z użyciem certyfiaktu.

4. Serwer stron internetowych (pansp.pl, it.pansp.pl, info.pwsw.eu, pwsw.pl). Jest wykorzystywana ta sama maszyna, co w przypadku serwera proxy (zob. wyżej).

## Chmura
Domeny	Klient	Dostawca usług / w chmurze
Bezpieczeństwo fizyczne		Tak
Zarządzanie identyfikacją i dostępem	Tak	Tak
Monitorowanie bezpieczeństwa		Tak
Bezpieczeństwo aplikacji	Tak
Zarządzanie konfiguracją	Tak
Reagowania na incydenty		Tak
Trening świadomości	Tak
Konserwacja		Tak

PANS Przemyśl korzysta z chmur Azure / Microsoft 365 oraz Google. Konta użytkowników są synchronizowane z domeną Windows uczelni o nazwie PWSW. Przekazywane do chmury są wyłącznie adresy poczty uczelnianej, nazwisko oraz imię użytkowników.
## Konteneryzacja
Konteneryzacja to technologia polegająca na łączeniu oprogramowania w kontenery. Zasadniczo zmienia sposób tworzenia, przesyłania i wykonywania aplikacji.
Kontenery to przenośne, samowystarczalne jednostki, które pakują wszystkie istotne komponenty aplikacji, w tym jej kod, biblioteki, zależności i konfiguracje, oraz umożliwiają spójne i wydajne wdrażanie w różnych środowiskach. Działają niezależnie od dowolnego systemu operacyjnego i zapewniają nową elastyczność podczas programowania i wdrażania, umożliwiając płynne przenoszenie oprogramowania między różnymi środowiskami, niezależnie od tego, czy jest to laptop programisty, serwer przejściowy czy centrum danych w chmurze.

W PANS Przemyśl uruchomiono serwer konteneryzacji w oparciu o systemy Linux i Portainer.
W planach jest uruchomienie serwera Kubernetes.
# Analiza ryzyka
- Identyfikacja zagrożeń: Wskazanie potencjalnych zagrożeń dla informacji.
- Ocena podatności: Ocena podatności systemów na różne rodzaje zagrożeń.
- Analiza ryzyka: Analiza wpływu potencjalnych incydentów bezpieczeństwa oraz prawdopodobieństwa ich wystąpienia.
## Zagrożenia
NSB wyróżnia trzy poziomy zagrożeń:
1. Potencjalny wpływ jest NISKI, jeżeli można oczekiwać ograniczonego negatywnego wpływu utraty poufności, integralności lub dostępności na działalność organizacji, jej zasoby lub osoby fizyczne.
2. Potencjalny wpływ jest UMIARKOWANY, jeżeli można oczekiwać poważnego negatywnego wpływu utraty poufności, integralności lub dostępności na działalność organizacji, jej zasoby lub osoby fizyczne.
3. Potencjalny wpływ jest WYSOKI, jeżeli można oczekiwać drastycznie lub katastrofalnie negatywnego wpływu utraty poufności, integralności lub dostępności na działalność organizacji, jej zasoby lub osoby fizyczne.
Wpływ ten analizuje się w odniesieniu do ochrony poufności, integralności i dostępności systemów informacyjnych oraz informacji przetwarzanych, przechowywanych i przekazywanych przez te systemy.
## Analiza ryzyka
ELEMENT	ZABEZPIECZENIA	REKOMENDACJE	RYZYKO	UWAGI	Potencjalne ryzyko
Systemy sieciowe
Główna strona internetowa www.pwsw.pl	Regularne kopie w chmurze (OVH), nieregularne kopie lokalne		niskie	Przeniesiono z OVH. Działa szybciej. Pożar w Strassburgu (OVH) – mógł skutkować utratą zmian z kilku tygodni	Złośliwe programy (PHP); ataki DdoS; / Utrata / nieuprawnione modyfikacje treści
DNS’y	zewnętrzni dostawcy + kopie wewnętrzne	repozytorium zmian + automatyczna synchronizacja	niskie	zmiany uciążliwe i narażone na pomyłki	Brak dostępu do DNS; awaria serwera;
serwer poczty Exchange	regularne kopie Nakivo; system antyspamowy Fortimail	stałe monitorowanie i aktualizacje; konieczny serwer zapasowy – backup + testowanie aktualizacji;	wysokie	bezpieczeństwo opiera się o komercyjne rozwiązania (Microsoft) ; ciągłe ataki – monitorowanie luk;	Luki; złośliwe oprogramowanie; ataki na serwer poczty
ActiveDirectory pwsw.eu	ograniczona ilość danych (tylko email służbowy i nazwisko); Kopie nieregularne	automatyczna aktualizacja (możliwe szybkie odtworzenie);	umiarkowane	główny katalog użytkowników Windows; Synchronizacja z Microsoft365, Google i Exchange; uzupełniany częściowo ręcznie (pracownicy)	Ograniczony dostęp; awaria serwera; złamanie hasła;
ActiveDirectory pwsw.pl	ograniczona ilość danych (tylko email służbowy i nazwisko); Kopie nieregularne	migracja do pwsw.eu	umiarkowane	stara domena Windows	Ograniczony dostęp; awaria serwera; złamanie hasła;
infrastruktura sieci
serwery	Klaster – trzy serwerownie	System backupu (Nakivo)	niskie	Konieczna modernizacja łącza	Awaria sprzętu; utrata dostępności;
łącze internetowe	podwójne połączenie światłowodowe		niskie		Brak dostępności
sieć lokalna	szkielet światłowodowy; reszta skrętka; Standardowe, profesjonalne rozwiązania oparte o router Fortigate		średnie	system wdrożony przez zewnętrzną firmę – zalety (specjaliści) i wady (utrzymanie wymaga specjalistycznej wiedzy, która powinna stale wzrastać);	Brak dostępności
centrala telefoniczna	Nowoczesna centrala Alcatel z podwojeniem serwerów		niskie	Outsourcing + administrator lokalny	Awaria centrali; Brak dostępności; Awaria przełączników (połączenie telefonów); błędy konfiguracji.
Systemy i bazy danych
Kwestura (system Optima)	MsSQL; regularne kopie serwerów		nieokreślone	utrzymuje zewnętrzny podmiot; kluczowe dane osobowe;	Utrata lub wyciek danych; awarie oprogramowania lub sprzętu;
Program Płatnika	MsSQL; regularne kopie serwerów		niskie	dane osobowe	Utrata lub wyciek danych; awaria sprzętu lub oprogramowania
System dziekanatowy (Uczelnia10)	MsSQL; regularne kopie baz danych i serwerów	Przenieść na nową wersję bazy (już przeniesiono bazę rekrutacji)	umiarkowane	dane osobowe; wsparcie podmiotu zewnętrznego (PCG)	Utrata lub wyciek danych
System biblioteczny	Prolib – baza Progres: serwis zewnętrzny		umiarkowane	dane osobowe;	Awaria sprzętu lub oprogramowania
Platforma edukacyjna	Eduportal – Asseco; serwis zewnętrzny + administrator	Kopie regularne	średnie		Awaria sprzętu lub oprogramowania
Webcon	MsSQL, Serwer Microsoft	Kopie regularne	średnie		Awaria sprzętu lub oprogramowania; / Utrata danych konfiguracyjnych lub gromadzonych dokumentów
Systemy w chmurze	podmioty zewnętrzne	Microsoft365, Google	niskie
Konteneryzacja	Docker+Portainer; wdrażany Kubernetes	Stworzyć własny rejestr kontenerów; przejść ze Swarm na Kubernetes	średnie		Awaria sprzętu lub oprogramowania;
Komputery osobiste
Komputer w rektoracie	Antywirus; nieregularne kopie; / dodatkowy backup (Ferrero)		umiarkowane	kluczowe informacje	Awaria sprzętu lub oprogramowania; Złośliwe oprogramowanie;
Inne komputery osobiste	antywirusy	przechodzenie na trzymanie danych na serwerze	średnie		Awaria sprzętu lub oprogramowania; Złośliwe oprogramowanie;
maszyny wirtualne udostępniane studentom	systemowe (VMWare), izolowanie		niskie		Awaria sprzętu lub oprogramowania; Złośliwe oprogramowanie;
maszyny w laboratoriach	izolowanie		niskie		Awaria sprzętu lub oprogramowania; Złośliwe oprogramowanie;
Bezpieczeństwo organizacji
Wiedza organizacji	opiera się na ludziach	wdrażanie strategii bezpieczeństwa	średnie		Utrata danych;

### Potencjalne zagrożenia
Potencjalne ryzyko	ELEMENT	Zdarzenia / objawy	Obrona	RYZYKO
ataki DdoS;	Strony internetowe	Nienaturalny ruch, problem z otwarciem stron	Identyfikacja kierunków ataku, blokowanie na firewallach.	niskie
ataki na serwer poczty	serwer poczty Exchange	Rozsyłanie spamu, nienaturalny ruch	Procedura obrony poczty	wysokie
Awaria przełączników (połączenie telefonów);	Centrala telefoniczna	Nie działają telefony przyłączone do jednego przełącznika.	Reset przełącznika. Jeśli nie pomoże – przełączenie telefonów do innego lub wymiana przełącznika	niskie
Awaria sprzętu lub oprogramowania	DNS’y	Nie działa określony element systemu	1) Diagnostyka 2) Wdrożenie procedury awaryjnej.	niskie
	ActiveDirectory pwsw.eu			umiarkowane
	serwery			niskie
	centrala telefoniczna			niskie
	Kwestura (system Optima)			nieokreślone
	Program Płatnika			niskie
	System biblioteczny			umiarkowane
	Platforma edukacyjna			średnie
	Webcon			średnie
	Konteneryzacja			średnie
Awaria sprzętu lub oprogramowania; Złośliwe oprogramowanie;	Komputer w rektoracie	Problemy z eksploatacją komputerów.	Sprawdzenie wskazań antywirusa. Diagnostyka. Uruchomienie procedury naprawczej.	umiarkowane
	Inne komputery osobiste			średnie
	maszyny wirtualne udostępniane studentom			niskie
	maszyny w laboratoriach			niskie
błędy konfiguracji	centrala telefoniczna	Nie działa poprawnie centrala telefoniczna.	Prosta diagnostyka. Gdy nie prowadzi do rozwiązania - wezwanie na pomoc serwisu.	niskie
Brak dostępu do DNS[2]	DNS’y	DNS nie opowiada	Sprawdzenie działania serwera. Sprawdzenie obciążeń (atak DdoS). Sprawdzenie konfiguracji. Ewentualne odtworzenie z kopii.	niskie
Luki	serwer poczty Exchange	Włamanie na serwer	Diagnostyka / ewentualne odcięcie. Instalacja łat. Szacowanie szkód. Ewentualne zgłoszenie do IOD.	wysokie
Nieuprawnione modyfikacje treści	Główna strona internetowa www.pwsw.pl	Pojawiają się dziwne treści.	Diagnostyka – jak publikowane. Jeśli na konto użytkownika: blokada/zmiana haseł. Szacowanie szkód. Jeśli niewielkie – usunięcie fałszywych treści. Przy większych: odtworzenie z kopii.	niskie
Nieuprawnione modyfikacje treści	DNS	Powiązania adresów IP z nazwami nie są prawdziwe.	Odtworzenie z kopii. Incydent należy traktować jako poważny.	niskie
Utrata danych	Główna strona internetowa www.pwsw.pl	treści nie pojawiają się	odtworzenie z kopii; śledztwo/diagnostyka	niskie
Zagubienie danych	nośniki	zgłoszenie	zgłoszenie IOD – dalsze postępowanie pod jego kierunkiem	niskie
utrata dostępności;	serwery	brak połączenie sieciowego	diagnostyka, naprawa sieci	niskie
	łącze internetowe			niskie
	sieć lokalna			średnie
	centrala telefoniczna			niskie
Utrata gromadzonych dokumentów	Webcon	Nie ma wprowadzonych dokumentów	Diagnostyka, szacowanie strat, opracowanie i wykonanie procedury odtworzenia z kopii.	średnie
Utrata lub wyciek danych	Kwestura (system Optima)	zgłoszenie	zgłoszenie IOD – dalsze postępowanie pod jego kierunkiem	niskie
	System dziekanatowy (Uczelnia10)			niskie
złamanie hasła	Systemy w chmurze	zgłoszenie	zmiana hasła / blokada.	niskie
złamanie hasła poczty	ActiveDirectory pwsw.eu	logowanie w imieniu użytkownika.	Zmiana hasła. Procedura naprawcza.	średnie
złośliwe oprogramowanie	serwer poczty Exchange	Wykazuje diagnostyka	Usunięcie, ewentualne odtworzenie serwera z kopii. Wdrożenie procedury naprawczej.	wysokie
Złośliwe programy (PHP)	Główna strona internetowa www.pwsw.pl	Wykazuje diagnostyka	Usunięcie, ewentualne odtworzenie serwera z kopii. Wdrożenie procedury naprawczej.	niskie
[2] Powyżej 4 godzin braku dostępności to incydent poważny [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002180/O/D20182180.pdf]

# Strategia bezpieczeństwa
## Wstęp
UODO nałożył na firmę 238 tys. zł kary[3] w związku ze zgubieniem pendrive, na którym znajdowały się dane:
[3] https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.29.2023
- niezaszyfrowane pliki z danymi osobowymi jednego pracownika (imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, obywatelstwo, data urodzenia, dane paszportu, numeru telefonu, adres e-mail, zdjęcie pracownika i dane dotyczące zarobków;
- zaszyfrowane pliki z danymi finansowymi.
Wbrew informacjom medialnym[4] tak duża kara nie została wymierzona za sam fakt zgubienia danych, ale za nie przestrzeganie zaleceń RODO! Wśród uchybień wymieniono:
[4] https://niebezpiecznik.pl/post/240-tys-kary-za-zgubienie-nosnika-z-danymi-jednej-osoby-dlaczego-tak-duzo/
1. Nieadekwatna analiza ryzyka[5]. Nie przewidywała ona w ogóle możliwości zagubieniu zewnętrznego nośnika danych przez pracownika.
  [5] Przywołano wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 maja 2021 r., sygn. akt II SA/Wa 2129/20, „Administrator danych powinien zatem przeprowadzić analizę ryzyka i ocenić, z jakimi zagrożeniami ma do czynienia”.
2. Przerzucenie na pracowników odpowiedzialności za wdrożenie zasad bezpieczeństwa: samo zarządzenie i szkolenie nie wystarczy[6]. Firma nie dopełniła obowiązku regularnego mierzenia, testowania i oceniania skuteczności zastosowanych środków bezpieczeństwa. Nie chodzi tylko o to, aby napisać procedurę, która stwierdza jak ma być. Trzeba te procedury przeglądać i sprawdzać czy działają.
  [6] Wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 lutego 2022 roku, sygn. akt II SA/Wa 3309/21: „Pracownik nie może bowiem zastępować administratora danych w realizacji jego zadań wynikających z tych przepisów”.

Przy takim podejściu do zagadnień ochrony danych, zasadne jest pytanie: czy przy autorytarnym stylu zarządzania (jaki ma miejsce w PANS) możliwa jest realizacja ochrony danych zgodnie z wymogami RODO? Przykładowe argumenty przemawiające za odpowiedzią negatywną:

1. Tworzone masowo zarządzenia mają dokładnie taki cel: przerzucenie na pracowników odpowiedzialności. Alternatywne rozwiązanie, które zaproponowałem w postaci realizacji „Strategii bezpieczeństwa” nie znalazło uznania władz.
2. Rola nadzorcy i kontrolera, jaką przyjął Inspektor Ochrony Danych doskonale pasuje do autorytarnego stylu zarządzania, ale uniemożliwia współdziałanie na poziomie wymaganym do skutecznej realizacji zasad RODO.

Wśród najważniejszych skutków takiego stanu rzeczy można wymienić:
1. Brak pełnej analizy ryzyka. Analiza wykonana przez DZI[7] skupia się na technologicznych aspektach bezpieczeństwa. Brakuje analizy ryzyka uwzględniającej całe spektrum działań związanych z przetwarzaniem danych przez pracowników.
[7] Analiza ryzyka została wykonana w roku 2021. Uzupełniana ona jest co roku poprzez audyt bezpieczeństwa.
2. Obowiązująca Polityka Bezpieczeństwa jest zbiorem zaleceń i deklaracji typu: „W Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej przeprowadza się analizę ryzyka”. Nie zawiera adekwatnej informacji o tym kto i w jakim zakresie powinien taką analizę realizować.

Działania naprawcze powinny prowadzić do:
1. Weryfikacji zaleceń i deklaracji „Polityki bezpieczeństwa” w oparciu o pełną analizę ryzyka.
2. Przełożenie tych zasad na odpowiednie procedury, uwzględniające konkretne cechy organizacji (techniczne i organizacyjne).
3. Ogólny wzrost świadomości dotyczącej bezpieczeństwa danych: nie tylko poprzez szkolenia, ale udział pracowników w wypracowaniu optymalnych zasad postępowania.
4. Integrację i synchronizację powyższych działań – co można interpretować jako rozproszoną realizację wspólnej Strategii bezpieczeństwa organizacji.

## Potrzeba urealnienia zapisów Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych[8]
[8] Na podstawie pisma kierownika DZI z dnia 2022-06-21
1. Obowiązująca w PANS Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych (w skrócie „Polityka”) posiada wady, które utrudniają jej realizację w zgodzie z Narodowymi Standardami Bezpieczeństwa (w skrócie NSC) oraz technicznymi środkami bezpieczeństwa, wdrażanymi przez Dział Informatyzacji.

2. Na bezpieczeństwo danych osobowych możemy spojrzeć z dwóch perspektyw: bezpieczeństwa danych oraz bezpieczeństwa prawnego organizacji (w tym unikanie odpowiedzialności prawnej za ewentualne uchybienia). Jako Dział Informatyzacji zajmujemy się głównie bezpieczeństwem danych. Musimy jednak przy tym zachować zgodność z obowiązującymi zapisami prawa. W przypadku, gdy są to regulacje wewnętrzne – czasem łatwiej uzyskać tę zgodność poprzez dostosowanie zapisów Polityki do stosowanych rozwiązań technicznych, niż odwrotnie (zwłaszcza, gdy te zapisy są niejasne).

3. Dokumenty NSC wskazują między innymi na potrzebę stosowania środków bezpieczeństwa adekwatnych do oceny ryzyka. W obowiązującej Polityce ewidentnie brakuje takiego podejścia. Stąd zapisy dotyczące „Planów zapewnienia ciągłości działania systemów”. W razie wystąpienia awarii zajmujemy się jej jak najszybszym usunięciem (a nie „zapewnieniem ciągłości”). Brak internetu lub dłuższy brak zasilania może skutkować perturbacjami w różnych aspektach funkcjonowania Uczelni, ale ani ocena ryzyka, ani rodzaj prowadzonej działalności nie uzasadniają tworzenia „planów zapewnienia ciągłości”. Konieczność taka nie wynika także z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Potrzebne są natomiast plany awaryjne (reakcji na awarię) i ich opracowanie jest jednym z celów realizowanej strategii.

4. Innym ważnym wnioskiem z NSC jest konieczność realizacji strategii – czyli procesu / projektu, który sprawia, że każda formalizacja (taka jak audyty, czy polityki) jest jedynie opisem stanu aktualnego. Znalazło to odzwierciedlenie w Polityce, która zawiera zapis o dokonywanych co roku „przeglądach”. Takie przeglądy nie są wykonywane – gdyż w Polityce brak jest konkretów (kto i kiedy ma te przeglądy wykonywać). Odniesienie do realizowanej strategii pozwoli usunąć ten problem. Przeglądy lub propozycje zmian powinny wynikać z potrzeb uwzględnienia w Polityce rezultatów realizowanej strategii.

5. Wskazany powyżej problem braku konkretów występuje w wielu miejscach Polityki. Może to skutkować ignorowaniem niektórych zapisów, albo próbą przenoszenia pewnych obowiązków na inne działy i osoby. Konieczne jest zatem dokonanie takich zmian w Polityce, by tego typu kwestie były regulowane jednoznacznie.

6. Niektóre zapisy Polityki są zupełnie oderwane od rzeczywistości. Na przykład prowadzenie ewidencji oprogramowania i komputerów służących do przetwarzania danych osobowych. Kto miałby taką ewidencję prowadzić i na jakiej podstawie? Informatycy nie mają wiedzy na temat tego, co pracownicy robią na swoich komputerach i jakich programów do tego używają.

7. Wśród zaleceń dotyczących ochrony danych jest szyfrowanie nośników zewnętrznych oraz dysków w urządzeniach przenośnych. Takie zalecenie powinno być uściślone i uszczegółowione, aby poza wykonaniem ewidencji (ochrona instytucji) miało realne znaczenie dla ochrony danych. W szczególności należałoby: 1) zabronić używania prywatnych nośników podłączanych przez USB; 2) rozważyć blokowanie porów USB tam, gdzie ryzyko wycieku danych jest duże, a brak jest uzasadnionych potrzeb stosowania nośników zewnętrznych; 3) zabronić przenoszenia danych na urządzeniach innych niż nośniki danych i laptopy (np. w smartfonach); 4) uwzględnić zasadę, że w laptopach konieczne jest szyfrowanie folderów z danymi, a niekoniecznie całych dysków; 5) uregulować użycie chmury.

8. W dokumencie wprowadzającym Politykę widnieje zapis o dokonanym jej wdrożeniu. W świetle powyższych uwag trudno uznać to za zapis w pełni uzasadniony. O wiele bezpieczniejszym i sensowniejszym byłby zapis nawiązujący do realizacji strategii bezpieczeństwa, gdyż dbałość o bezpieczeństwo jest działaniem ciągłym.

## Dlaczego strategia a nie polityka?
Polityka Ochrony Danych Osobowych odzwierciedla stan obecny (w przypadku PANS zapis wyobrażeń na temat pożądanego stanu sprzed kilku lat).
Bezpieczeństwa nie da się zadekretować. Potrzebny jest stały wysiłek w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i wdrażania rozwiązań adekwatnie do potrzeb i możliwości. Rozwiązania te powinny być dokumentowane w postaci instrukcji i procedur awaryjnych, które mają charakter techniczny i absolutnie nie powinny być dostępne osobom nie upoważnionym. Nie można więc ich wprowadzać na przykład w formie zarządzenia. Ich opracowanie może być jednym z elementów strategii (i to było jednym z celów podjętych prac).

## Bezpieczeństwo infrastruktury
Poziom bezpieczeństwa systemu IT PANS jest stosunkowo wysoki. Na wypadek zniszczenia urządzeń w jednej z serwerowni mamy zduplikowane urządzenia w innym budynku (innej serwerowni). W razie zniszczenia obu (bomba?) zachowałyby się jedynie dane na komputerach lokalnych oraz w chmurach. W chmurze są pamiętane kopie danych z głównego systemu administracji (księgowość, kadry), więc udałoby się wznowić działalność uczelni nawet w przypadku totalnego zniszczenia.
## Działania i wyzwania
Podjęto następujące działania:

1. Powstała analiza ryzyka (ograniczona do aspektów technologicznych) oraz wewnętrzne audyty bezpieczeństwa (co roku).

2. Zostało sporządzone zbiorcze zestawienie wydanych służbowych nośników danych oraz komputerów przenośnych. Wykonano szyfrowanie tych nośników danych. Brakuje procedur, które wykluczałyby używanie nie zaszyfrowanych nośników do przenoszenia wrażliwych danych osobowych. Wiąże się to wprost z analizą ryzyka; nie możemy zabronić nauczycielom akademickim używania prywatnych urządzeń. Na tych urządzeniach siłą rzeczy pojawiają się dane osobowe. Bezwzględne stosowanie zasady udostępniania wyłącznie niezbędnych danych pozwoliłoby na uzyskanie akceptowalnego poziomu ryzyka (na przykład ryzyko upublicznienie listy studentów czy nawet ich ocen jest zdecydowanie mniej groźne niż upublicznienie numerów PESEL lub adresów).

3. Podjęto cały szereg działań dla technicznego wsparcia realizacji Strategii.
- Wykorzystanie programów do zarządzania projektami (Azure DevOps[9], Redmine[10]) w obrębie którego są gromadzone informacje o realizacji projektu.
  [9] https://dev.azure.com/it-pwsw/Cyberbezpiecze%C5%84stwo%20PWSW
  [10] https://redmine.pwsw.eu/projects/strategia-bezpieczenstwa
- Przygotowano dokumenty związane z bezpieczeństwem w formie wygodnej do modyfikacji w ramach prac zespołowych (Wiki, Gitbook). Dokumenty zostały przeanalizowane i po uzyskaniu akceptacji proponowanych zmian – przygotujemy ich urealnioną wersję (zob. https://info.pwsw.eu/bezp).
- Powstało kilka obiegów Webcon, które nie tylko wypełniają zalecenia Polityki, ale usprawniają działanie DZI w tym aspekcie (np. rejestracja incydentów, rejestr szyfrowanych laptopów).
4. Wprowadzono szereg rejestrów i ewidencji, które w założeniu powinny być podstawą skutecznej strategii bezpieczeństwa (np. zarządzanie ryzykiem musi opierać się o ewidencję kluczowych elementów systemu)[11]:
[11] Pierwsza próba kompleksowej ewidencji: https://helpdesk.pwsw.eu/ w oparciu o oprogramowanie GLPI – nie jest kontynuowana z uwagi na wybór systemu Webcon (być może w przyszłości należałoby te systemy zintegrować ze sobą).
- powstał rejestr systemów z ich administratorami podstawowymi i pomocniczymi (zastępcami)
- wdrożono system bezpiecznego deponowania haseł (w oparciu o program KeePass) – główne hasło programu w sejfie. Hasło do sejfu znają informatycy.
- Powstał rejestr umów (w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych).
Wyzwanie: brakuje powiązanego z procedurami reakcji na zdarzenia rejestru kontaktów, osób podejmujących decyzje na poszczególnych poziomach eskalacji.

5. Zrealizowano profesjonalny system kopii zapasowych. Kopie wszystkich serwerów wykonują się automatycznie codziennie. Dodatkowo wykonywane są kopie baz danych (te kopie nie są niezbędne wobec kopiowania serwerów, ale czasem może zajść potrzeba odtworzenia bazy – na przykład do przeanalizowania zmian).

6. Wdrożono oprogramowanie (system Collector) zakładania kont i przyznawania oraz odbierania uprawnień dostępowych do systemów. Powiązane jest to z systemem jednokrotnego logowania (https://login.pansp.pl), kontami domeny Windows oraz Microsoft 365.
Pełna automatyzacja jest możliwa wyłącznie w stosunku do studentów. W PANS nie istnieje bowiem żaden system, który zawierałby kompletny i aktualny spis pracowników i zleceniobiorców. Zrealizowano obieg w Webcon, w którym uzyskujemy informacje o kontach, które potencjalnie należałoby zablokować lub założyć (analizuje on dane z płac, deklaracji ZUS, systemu dziekanatowego oraz Active Directory). Definitywne rozwiązanie tego problemu wymagałoby zmian organizacyjnych. Na przykład bezwzględne wymaganie ewidencji umów wraz z terminami ich obowiązywania przed podjęciem pracy.

Pożądanym działaniem byłoby zakupienie systemu symulującego ataki w powiązaniu z odpowiednimi do reakcji użytkowników szkoleniami. Podjęto rozmowy na ten temat, ale nie zostały one sfinalizowane z powodu ubezwłasnowolnienia DZI w kwestii inwestycji informatycznych.